## Data
Material | AS8000
Plant/Usage/Alt. | 7060 / 1 / 01
Description | Maxwell® CSC 48 Instrument
Base Qty (EA ) | 1.000
Reqd Qty (EA ) | 1
Explosion level | Item Number | Objects | Component number | Object description | Overflow indicator | Comp. Qty (CUn) | Component UoM | Item category | Exception | Requirement Segment | Stock Segment | Phantom item | Revision Level
.1 | 0010 |  | KB0809 | Instrument ASM, MX48_CSC |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | H
..2 | 0009 |  | KB0828 | Chassis ASM, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | D
...3 | 0010 |  | KB0827 | Vertical ASM, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | C
....4 | 0010 |  | KB0754 | BASE, ASM, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | D
.....5 | 0010 |  | 712582 | BASE, BASE PLATE, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | D
.....5 | 0020 |  | 716652 | Foot, M8x12 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0030 |  | KB0755 | BASE, MOTOR ASM, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | C
......6 | 0010 |  | 712586 | BASE, MOUNT MOTOR TRAY, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0020 |  | 712696 | ST.Motor With Encoder, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0030 |  | 712636 | Pulley, Deck Motor, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
......6 | 0040 |  | 712701 | Cable-ST.Motor, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | D
......6 | 0050 |  | 712821 | Cable-Encoder, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | D
......6 | 0060 |  | 712655 | Screw-with S_W, M4×8mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0070 |  | 715024 | Set screw (flat type), M4x5 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0080 |  | KB0673 | Ferrite Core ZCAT 2035-0930 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0040 |  | 712588 | BASE, SLIDE RAIL, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | D
.....5 | 0050 |  | KB0757 | BASE, BEARING HOUSING ASM, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | C
......6 | 0010 |  | 712587 | BASE, PULLY HOUSING, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0020 |  | 712635 | Pulley, Deck Bearing, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
......6 | 0030 |  | 712641 | BEARING, B684ZZ |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0040 |  | 712646 | Bushing, Deck Bearing, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | B
......6 | 0050 |  | 713646 | Base, Screw for bearing, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0070 |  | 712634 | BELT, DECK, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0060 |  | 712583 | BASE, BEARING TENSIONER, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0070 |  | 712680 | Sensor-M.Home, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0080 |  | 712585 | BASE, BELT GRIPPER UP, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0090 |  | 712584 | BASE, BELT GRIPPER DOWN, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0100 |  | 712929 | Back Plate, Bottom, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
.....5 | 0110 |  | 712896 | SPEED GUIDE, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0120 |  | 712930 | Shaft-One End Threaded One End Tapped |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0130 |  | 081-9801 | Flat Tie Wrap Holder, 4.582 Long, Ø5.3 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0150 |  | KB0438 | Socket button Head Cap Screw, BHSS, M3x6 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0160 |  | 712658 | Screw-with S_W, M3×8mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0170 |  | 712660 | Screw-with S_W, M4×12mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 7 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0180 |  | 712655 | Screw-with S_W, M4×8mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 12 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0190 |  | 710381 | Wrench Bolt SUS / M4×10 |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0200 |  | KB0132 | Washer [M4] |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0210 |  | 711106 | Screw, M4×12mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0230 |  | 714027 | Urethane Washers |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0240 |  | 714028 | Screw, M4×6mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0250 |  | 714930 | Cable clip flat c-type |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0020 |  | KB0764 | Deck Low ASM,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | C
.....5 | 0010 |  | 712591 | DECK LOW, PLATE , MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | D
.....5 | 0020 |  | KB0765 | Deck Low,Front Heat Block ASM,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | A
......6 | 0020 |  | KB0782 | PCBA-HEAT Front, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.......7 | 0010 |  | SN_BATCH |  |  | 1 | EA | T
.......7 | 0020 |  | 713224 | PCB - HEAT FRONT, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.......7 | 0030 |  | 712599 | Heat block, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.......7 | 0040 |  | KB0438 | Socket button Head Cap Screw, BHSS, M3x6 |  | 12 | EA | L |  |  |  |  | A
.......7 | 0050 |  | 800-0430 | Compound - Heat Transfer, Silicone |  | 200 | MG | L |  |  |  |  | A
......6 | 0030 |  | 712600 | HEAT BLOCK, SPACER, MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | B
......6 | 0050 |  | 712662 | Set screw, M4*3L |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0030 |  | KB0766 | Deck Low,Back Heat Block ASM,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | A
......6 | 0020 |  | KB0783 | PCBA-HEAT Back, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.......7 | 0010 |  | SN_BATCH |  |  | 1 | EA | T
.......7 | 0020 |  | 713225 | PCB-HEAT BACK, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.......7 | 0030 |  | 712599 | Heat block, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.......7 | 0040 |  | KB0438 | Socket button Head Cap Screw, BHSS, M3x6 |  | 12 | EA | L |  |  |  |  | A
.......7 | 0050 |  | 800-0430 | Compound - Heat Transfer, Silicone |  | 200 | MG | L |  |  |  |  | A
......6 | 0030 |  | 712600 | HEAT BLOCK, SPACER, MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | B
......6 | 0050 |  | 712662 | Set screw, M4*3L |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0040 |  | 712589 | Deck Low, Back-F, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0010 |  | 711135 | Ball-Nose Spring Plungers Ø0.25" |  | 3 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0050 |  | 712590 | Deck Low, Back-B, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0010 |  | 711135 | Ball-Nose Spring Plungers Ø0.25" |  | 3 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0060 |  | 712592 | DECK LOW, SIDE-L, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0070 |  | 712593 | DECK LOW, SIDE-R, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0080 |  | 712682 | Cable-Heater, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
.....5 | 0100 |  | 712647 | Deck, Guide Line, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0110 |  | 712598 | Heat Block, Washer, MX48 |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0120 |  | 710389 | Flat Head Wrench Bolt SUS, M4×8 |  | 10 | EA | L
.....5 | 0130 |  | 712660 | Screw-with S_W, M4×12mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0140 |  | 710385 | Flat Head Wrench Bolt SUS, M3×10 |  | 8 | EA | L
.....5 | 0150 |  | 712653 | Screw, M4×25mm, LOW SOC HD |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0160 |  | 712658 | Screw-with S_W, M3×8mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0170 |  | 713123 | Heater Cover Front, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | D
.....5 | 0180 |  | 713124 | Heater Cover Back, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | D
.....5 | 0190 |  | 713722 | 3M DUAL LOCK Fasteners |  | 6.5 | CM | L |  |  |  |  | A
....4 | 0030 |  | 711673 | Flat Head Wrench Bolt SUS, M5×10 |  | 8 | EA | L
....4 | 0040 |  | KB0758 | VERTICAL, RIGHT PLATE, ASM, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | D
.....5 | 0010 |  | 712618 | VERTICAL, RIGHT PLATE, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
.....5 | 0020 |  | 712664 | LM Guide, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0030 |  | 712680 | Sensor-M.Home, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0040 |  | 081-0802 | Saddle Clamp, #4 Mount 931x Platform |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0060 |  | KB0438 | Socket button Head Cap Screw, BHSS, M3x6 |  | 3 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0070 |  | 075-9821 | Screw, M3×6mm, SOC CAP SS(SOC) |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0090 |  | 714027 | Urethane Washers |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0100 |  | 714028 | Screw, M4×6mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0050 |  | KB0760 | Vertical,Left Plate ASM,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | D
.....5 | 0010 |  | 712613 | VERTICAL, LEFT PLATE, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
.....5 | 0020 |  | 712664 | LM Guide, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0030 |  | 712680 | Sensor-M.Home, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0040 |  | 081-0802 | Saddle Clamp, #4 Mount 931x Platform |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0060 |  | KB0438 | Socket button Head Cap Screw, BHSS, M3x6 |  | 3 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0070 |  | 075-9821 | Screw, M3×6mm, SOC CAP SS(SOC) |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0090 |  | 714027 | Urethane Washers |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0100 |  | 714028 | Screw, M4×6mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0060 |  | KB0811 | Vertical, Motor ASM, MX48_CSC |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | A
.....5 | 0010 |  | 714162 | Vertical, Motor Plate Top, MX48_CSC |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0020 |  | KB0812 | Veritical Motor Housing, ASM, MX48_CSC |  | 2 | EA | L |  |  |  | X | A
......6 | 0010 |  | 714163 | Vertical, Motor Housing, MX48_CSC |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0020 |  | 712696 | ST.Motor With Encoder, MX-48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0030 |  | 712640 | Pulley, Vertical Motor, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0040 |  | 712701 | Cable-ST.Motor, MX-48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | D
......6 | 0050 |  | 712821 | Cable-Encoder, MX-48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | D
......6 | 0060 |  | 712662 | Set screw, M4*3L |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0070 |  | 712655 | Screw-with S_W, M4×8mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0030 |  | 714164 | Vertical, Motor Plate-L, MX48_CSC |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0040 |  | 714165 | Vertical, Motor Plate-R, MX48_CSC |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0050 |  | 712639 | Pulley-B, Vertical shaft, MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | C
.....5 | 0060 |  | 712632 | BELT, MAGNET, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0070 |  | 712631 | BELT, PLUNGER, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0080 |  | 714157 | Vertical, Motor Tensioner, MX48_CSC |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0090 |  | KB0798 | Shaft 450mm with Bearing inserted |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | D
......6 | 0010 |  | 712639 | Pulley-B, Vertical shaft, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | C
......6 | 0020 |  | 713942 | Bearing 625DDU |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | B
......6 | 0030 |  | 712662 | Set screw, M4*3L |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0100 |  | 714167 | Vertical Bearing Cover, MX48_CSC |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0110 |  | 712660 | Screw-with S_W, M4×12mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0120 |  | 711106 | Screw, M4×12mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0130 |  | KB0132 | Washer [M4] |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0140 |  | 712662 | Set screw, M4*3L |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0150 |  | 075-9822 | Screw, M4×12mm, FLT HDSS(SOC) |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0160 |  | KB0064 | Wrench Bolt [M3*12L,SUS] |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0180 |  | KB0673 | Ferrite Core ZCAT 2035-0930 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0070 |  | KB0767 | Bar Belt Gripper ASM,MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  | X | B
.....5 | 0010 |  | 712580 | BAR, BELT GRIPPER COVER, MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0020 |  | 712581 | BAR, BELT GRIPPER, MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0030 |  | 713046 | Screw-with S_W, M3×10mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0050 |  | 712633 | BELT, VERTICAL, MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0080 |  | KB0759 | Vertical,Bearing Housing ASM,MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  | X | C
.....5 | 0010 |  | 712612 | VERTICAL, BEARING HOUSING, MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0040 |  | 713645 | Vertical, Screw for bearing, MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | B
.....5 | 0070 |  | KB0802 | Pulley, Vertical Bearing ASM, MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
......6 | 0010 |  | 712641 | BEARING, B684ZZ |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0090 |  | 712661 | Screw-with S_W, M5×15mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0100 |  | 712660 | Screw-with S_W, M4×12mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0110 |  | 712657 | Screw-with S_W, M3×6mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0120 |  | 711106 | Screw, M4×12mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | B
....4 | 0130 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0020 |  | 712607 | Plunger Bar, Right, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
...3 | 0030 |  | 712606 | PLUNGER BAR, LEFT, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0040 |  | 712603 | Magnet Bar, Right , MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
...3 | 0050 |  | 712602 | Magnet Bar,Left, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0060 |  | 712660 | Screw-with S_W, M4×12mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 11 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0070 |  | KB0132 | Washer [M4] |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0080 |  | KB0768 | Plunger Bar ASM,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
....4 | 0010 |  | 712608 | PLUNGER BAR, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
....4 | 0020 |  | 712609 | PLUNGER, COVER, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0050 |  | 712669 | Spring, Plunger, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | B
....4 | 0060 |  | 712657 | Screw-with S_W, M3×6mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 6 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0070 |  | 712658 | Screw-with S_W, M3×8mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 16 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0090 |  | 712667 | Music Wire, Dia. 0.6mm |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | B
....4 | 0100 |  | 099-9303 | Tubing, Fep 1/16"OD X 0.03" ID |  | 28.74 | IN | L |  |  |  |  | B
....4 | 0110 |  | 711202 | Roller Lock, Plunger, Ares |  | 48 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0120 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0090 |  | 712604 | Magnet Bar,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0100 |  | 712658 | Screw-with S_W, M3×8mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 16 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0110 |  | 712659 | Screw-with S_W, M4×10mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 16 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0120 |  | 712630 | Board Cover, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
...3 | 0130 |  | KB0835 | Shelf, Main Board ASM, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
....4 | 0010 |  | 712627 | SHELF, MAIN BOARD, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | E
....4 | 0020 |  | 716150 | PowerEntryModule_nonshield |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0030 |  | 712695 | Fuse, MX-48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | B
....4 | 0040 |  | KB0837 | Instrument Platform Maxwell 48 LLC |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0010 |  | 714940 | FPGA_LFE5U-25F-6BG256C |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0020 |  | 715025 | IC MCU 32BIT 1MB FLASH 144LQFP |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0030 |  | 715040 | DRV8436PWPR, stepper motor driver IC |  | 3 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0060 |  | 716151 | PowerInputHarness_MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0070 |  | 712683 | Cable-24VDC, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
....4 | 0080 |  | 714420 | LPS365M Power Supply |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0090 |  | 714422 | Cover LPS365M Power supply |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0100 |  | 714413 | DC FAN for LPS365-M |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
....4 | 0120 |  | 712657 | Screw-with S_W, M3×6mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 14 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0130 |  | 712654 | Screw, M3×5mm, FLT HD SS (SOC) |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0140 |  | 714406 | Cable-Power Signal, LPS365-M |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
....4 | 0150 |  | 714421 | LPS365M Power Supply Plate |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0170 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0180 |  | 716153 | PowerEntryModule_Tape |  | 70 | MM | L |  |  |  |  | A
...3 | 0150 |  | KB0775 | USB Terminal Board ASM,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0010 |  | 712628 | USB Terminal Board Bracket |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | D
....4 | 0020 |  | KB0784 | PCBA-USB TERMINAL, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0010 |  | SN_BATCH |  |  | 1 | EA | T
.....5 | 0020 |  | 713228 | PCB-USB TERMINAL, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0030 |  | 712697 | Switch-Power, Push Button |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
....4 | 0040 |  | 712681 | Sensor-Door, MX-48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | C
....4 | 0050 |  | 711293 | Nut, Sensor Bracket |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | C
....4 | 0060 |  | 712687 | Cable-USB Terminal, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
....4 | 0070 |  | 712657 | Screw-with S_W, M3×6mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0080 |  | 712658 | Screw-with S_W, M3×8mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0100 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0160 |  | 712945 | Switch cover, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
...3 | 0170 |  | 711125 | Tie Wrap(Zip Ties), 2.5 X 100mm, NAT |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0180 |  | 712772 | Cable Clip |  | 5 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0190 |  | 712624 | BACK PLATE, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | F
...3 | 0200 |  | 712655 | Screw-with S_W, M4×8mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 14 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0210 |  | 710385 | Flat Head Wrench Bolt SUS, M3×10 |  | 2 | EA | L
...3 | 0220 |  | 711204 | Screw, M4×10mm, LOW SOC HD |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0230 |  | 079-0800 | Washer, #8, Internal Tooth SS |  | 8 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0240 |  | 017678 | Safety Label, Lightning Bolt |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0250 |  | KB0771 | UV Lamp ASM,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | D
....4 | 0010 |  | 715045 | New UV Lamp, Hood, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
....4 | 0020 |  | 715047 | UV Lamp socket, SK-F-1220 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | B
....4 | 0040 |  | 9800-880 | PCBA-UV Lamp Converter Assy, Ares |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.....5 | 0010 |  | SN_BATCH |  |  | 1 | EA | T
.....5 | 0020 |  | 714923 | PCB - UV LAMP (008-9880) |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0050 |  | 712689 | Cable-FFC 10" |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0060 |  | 712657 | Screw-with S_W, M3×6mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 6 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0080 |  | 712948 | Flat Washers, M3 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0090 |  | 712658 | Screw-with S_W, M3×8mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0100 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0260 |  | 712691 | UV Lamp, TUV 6W FAM |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0270 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
..2 | 0230 |  | KB0808 | Door, ASM, MX48_CSC |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | B
...3 | 0010 |  | 712622 | Support Hinge, Door, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0020 |  | 712935 | Door, PIvot Hinge Base, MX48 |  | 6 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0030 |  | 713412 | Door Hinge Spring, MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0040 |  | 712937 | Hinge Shaft, Door, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0050 |  | 713413 | Door Hinge Pipes, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0060 |  | 714141 | Door, Enclosure, MX48_CSC |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0070 |  | 712940 | Window , Enclosure, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0080 |  | 710389 | Flat Head Wrench Bolt SUS, M4×8 |  | 12 | EA | L
...3 | 0090 |  | 713125 | Screw flange, M3×10mm, BTN HD BLK(SOC) |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0100 |  | 017680 | Safety Label, Hot Surface |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0110 |  | 018141 | Labels-UV Size D-0.69 Base X 0.60" Ht |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0120 |  | 017681 | Safety Label, Hand Crush |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0130 |  | 017677 | Safety Label, Exclamation Point |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0140 |  | 017899 | Safety Label, Biohazard, 0.69" Base X 0. |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0150 |  | 71385 | Medallion, Maxwell Instr, IVD |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
..2 | 0250 |  | KB0807 | Main enclosure, ASM, MX48_CSC |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | E
...3 | 0010 |  | 714140 | Top, Main Enclosure, MX48_CSC |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0020 |  | 714158 | Right, Main enclosure, MX48_CSC |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0030 |  | 714159 | Left, Main enclosure, MX48_CSC |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0040 |  | 712944 | Bracket, Main Enclosure, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | C
...3 | 0050 |  | 712658 | Screw-with S_W, M3×8mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 19 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0060 |  | KB0780 | LED Indicator ASM,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0010 |  | 712932 | Indicator Window, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
....4 | 0020 |  | 712626 | LED INDICATOR BRACKET |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | D
....4 | 0030 |  | KB0785 | PCBA-LED INDICATOR, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
.....5 | 0010 |  | SN_BATCH |  |  | 1 | EA | T
.....5 | 0020 |  | 713226 | PCB-LED INDICATOR, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0040 |  | 712686 | Cable-LED Indicator, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
....4 | 0050 |  | 712657 | Screw-with S_W, M3×6mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 5 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0070 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0070 |  | 712947 | Washer, 6mm ID |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | C
...3 | 0080 |  | 712955 | Support Tablet, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0090 |  | 712661 | Screw-with S_W, M5×15mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0100 |  | 714930 | Cable clip flat c-type |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0110 |  | KB0840 | New Tablet stand, ASM |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0010 |  | 714060 | Support bar, Tablet, SM |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
....4 | 0020 |  | 712772 | Cable Clip |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
....4 | 0030 |  | 712949 | Flat Torque Hinge |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0040 |  | 710389 | Flat Head Wrench Bolt SUS, M4×8 |  | 3 | EA | L
....4 | 0050 |  | 714400 | Screw, M6×10mm, SOC Cap (Plastic) |  | 4 | EA | L
....4 | 0060 |  | 715713 | Back Plate, New Tablet, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0070 |  | 715714 | Top grip, New Tablet, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0080 |  | 715715 | Bottom grip, New Tablet, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0090 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0120 |  | 714444 | Screw, M5×15mm, FLT HD SS(SOC) |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0130 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
..2 | 0260 |  | 712660 | Screw-with S_W, M4×12mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 5 | EA | L |  |  |  |  | A
..2 | 0350 |  | 711204 | Screw, M4×10mm, LOW SOC HD |  | 11 | EA | L |  |  |  |  | B
..2 | 0360 |  | 079-0800 | Washer, #8, Internal Tooth SS |  | 11 | EA | L |  |  |  |  | A
..2 | 0370 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
..2 | 0380 |  | 715298 | SURFACE PRO 9 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
..2 | 0390 |  | 715299 | Windows 10 Enterprise IoT LTSC 2021 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
..2 | 0400 |  | KB0770 | Magnet Rod ASM,MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0010 |  | 712605 | MAGNET ROD, BLOCK, MX48 |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0020 |  | 712621 | Magnet Shaft, DP5.5 |  | 48 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0030 |  | 711119 | Coil Spring, Ø6-10L, Ares |  | 48 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0040 |  | 711118 | Retainer Ring, E-Type-Ø3 |  | 96 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0050 |  | 712623 | MAGNET, Φ2.5 |  | 48 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0060 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0070 |  | 711251 | Compound - Loctite 638 |  | 1 | ML | L |  |  |  |  | A
...3 | 0080 |  | 712648 | KNOB SCREW, MX48 |  | 6 | EA | L |  |  |  |  | A
..2 | 0410 |  | KB0776 | Tray Front ASM,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0010 |  | 712611 | Tray Front, Low Profile, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0020 |  | 712668 | Spring, Cartridge Tray, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0030 |  | 712055 | Rod Plastic, 1/8"Dia |  | 400 | MM | L |  |  |  |  | A
...3 | 0040 |  | 712649 | Locating Pins, Tray, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0050 |  | KB0438 | Socket button Head Cap Screw, BHSS, M3x6 |  | 12 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0060 |  | 712595 | Guide E-Tube Tray, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0070 |  | 711191 | Gasket Filter, .5"Dia X .375"Dia X .032" |  | 24 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0080 |  | 711194 | Tri-Spring, E-Tube, Ares |  | 24 | EA | L |  |  |  |  | C
...3 | 0090 |  | 711143 | Pin Support Tray, Ares |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0100 |  | 712654 | Screw, M3×5mm, FLT HD SS (SOC) |  | 26 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0110 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0120 |  | 050-0029 | Label, 3” x 3”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
...3 | 0130 |  | 71885 | Label, 1.75"x0.25", white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0140 |  | 713139 | Box Tray, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
..2 | 0420 |  | KB0778 | Tray Back ASM,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0010 |  | 712594 | Tray Back, Low Profile, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0020 |  | 712668 | Spring, Cartridge Tray, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0030 |  | 712055 | Rod Plastic, 1/8"Dia |  | 400 | MM | L |  |  |  |  | A
...3 | 0040 |  | 712649 | Locating Pins, Tray, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0050 |  | KB0438 | Socket button Head Cap Screw, BHSS, M3x6 |  | 12 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0060 |  | 712595 | Guide E-Tube Tray, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0070 |  | 711191 | Gasket Filter, .5"Dia X .375"Dia X .032" |  | 24 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0080 |  | 711194 | Tri-Spring, E-Tube, Ares |  | 24 | EA | L |  |  |  |  | C
...3 | 0090 |  | 711143 | Pin Support Tray, Ares |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0100 |  | 712654 | Screw, M3×5mm, FLT HD SS (SOC) |  | 26 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0110 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0120 |  | 050-0029 | Label, 3” x 3”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | C
...3 | 0130 |  | 71885 | Label, 1.75"x0.25", white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0140 |  | 713139 | Box Tray, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
..2 | 0430 |  | 715851 | Cable, USB B-C for SP9 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | D
..2 | 0440 |  | 9806-210 FW 000 TF | Maxwell CSC 48 Software V 4.1.1 |  | 1 | EA | D
..2 | 0450 |  | 9806-201 FW 000 TB | FIRMWARE IPB, MAXWELL CSC 48 v8.0.0 |  | 1 | EA | D
..2 | 0460 |  | 9806-204 FW 000 TA | FPGA, Maxwell CSC 48 v1.0 |  | 1 | EA | D
..2 | 0490 |  | 9800-227 FW 000 A | BACKGROUND IMAGE, MAXWELL CSC SURFACE 3 |  | 1 | EA | D
..2 | 0770 |  | KB0831 | M/V Camera, ASM, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  | X | B
...3 | 0010 |  | 712620 | Vision, lighting bracket, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0020 |  | KB0786 | PCBA-V.LIGHT, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
....4 | 0010 |  | SN_BATCH |  |  | 1 | EA | T
....4 | 0020 |  | 713229 | PCB-V.LIGHT, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0030 |  | 714645 | Vision Camera_DMK42AUC03 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0040 |  | 714646 | Lens_TBL 2.5 5MP |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0050 |  | 714647 | Lens holder_TLH CS-F |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0060 |  | 714087 | USB2.0 A/M To Mini B/M Angle Cable |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0070 |  | 714681 | M/V Camera Bracket |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0080 |  | 714682 | M/V Camera Rolling block |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0090 |  | 714683 | M/V Camera Stepper screw |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0100 |  | 714684 | M/V Camera Bushing |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0110 |  | 714686 | M/V Camera Rotation block |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0120 |  | 714981 | Socket Head Knurled Knobs M4-11.6 |  | 6 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0130 |  | 712657 | Screw-with S_W, M3×6mm, SOC Cap SS(SOC) |  | 5 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0140 |  | 711668 | Flat Head Wrench Bolt SUS, M3×8 |  | 4 | EA | L
...3 | 0150 |  | 710377 | Spring Washers M4 |  | 6 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0170 |  | 712685 | Cable-MV.Light, MX-48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
...3 | 0180 |  | KB0132 | Washer [M4] |  | 6 | EA | L |  |  |  |  | A
...3 | 0190 |  | 71242 | Label, 1” x .25”, blank white |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
..2 | 0780 |  | 9806-287 FW 000 TB | CSC 48 Machine Vision Assets v1.0.3 |  | 1 | EA | D
..2 | 0790 |  | 9800-909 FW 000 TA | Maxwell CSC 48/RSC 48 Camera Driver |  | 1 | EA | D
..2 | 0810 |  | 9806-005 FW 000 TF | Maxwell CSC48 Extraction Methods |  | 1 | EA | D
..2 | 0820 |  | 9806-006 FW 000 TA | Maxwell CSC 48 language pack |  | 1 | EA | D
..2 | 0830 |  | 9600-200 FW 000 TA | InstrumentProgrammerNextGen Rev3.5.0.471 |  | 1 | EA | D
.1 | 0020 |  | 713780 | GD4590 Barcode Scanner |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0040 |  | 710437 | Allen Key 2.5mm |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0050 |  | 713129 | Foam, Base Frame, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0060 |  | 713130 | Foam, Top, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0070 |  | 713131 | Foam, Right Frame, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0080 |  | 713132 | Foam, Left Frame, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0090 |  | 713133 | Foam, Rod & Deck, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0100 |  | 713134 | Foam, Inner top, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.1 | 0110 |  | 713135 | Foam, Die cut A/B #1,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0120 |  | 713136 | Foam, Die cut A/B #2,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0130 |  | 713137 | Foam, Die cut A/B #3,MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0140 |  | 713138 | BOX accessary, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.1 | 0150 |  | 713140 | Shipper top, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | B
.1 | 0160 |  | 713141 | Shipper Bottom, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0170 |  | 713220 | Plastic Clips, HP601-W3 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | B
.1 | 0180 |  | 050-9811 | Label, Cord Wrap, Ares |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0190 |  | 71331 | PE Foam lami Bag, 300X300mm, 1T |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0200 |  | 713142 | Poly Bags, 1000X1000mm, 0.1T |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0210 |  | 73727 | Instrument Label,3"x3,blank silver |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0220 |  | 050-0029 | Label, 3” x 3”, blank white |  | 2 | EA | L |  |  |  |  | C
.1 | 0230 |  | 713242 | Shipping Knob screw, MX48 |  | 4 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0240 |  | 713682 | Window Protect Tape, MX48 |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0250 |  | 714904 | Tablet Charging Label |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0260 |  | 716551 | New Stylus Pen |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0270 |  | 72320 | Label, Shipper, Foil, Maxwell CSC 48 |  | 1 | EA | L
.1 | 0320 |  | 9FDC008 | Maxwell® CSC 48 Instrument USB Card |  | 1 | EA | L
.1 | 0330 |  | 716779 | FB231 Maxwell CSC48 Quick start guide |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0340 |  | 716784 | BR320 Maxwell CSC48 Set up guide |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A
.1 | 0350 |  | 716789 | LT312 Maxwell CSC48 Welcome/Thankyou ltr |  | 1 | EA | L |  |  |  |  | A